## Slide 1: Next APC/FDC/RMS Architecture
Edward Won
2022.09.15

## Slide 2
[이벤트 원천]
Mask Cleaner
P1 Fumace
Q3 Generator
TCU
THC
Heat Exchanger
Wafer Probe
Furnace Station
Chiller
가압 CURE
MBT
Chamber
(신뢰성 모의
테스트 장비)
TCP/IP
SECS
GEM
EDA
FieldBus
Ethernet
FILE
ETC
EMS
RV
REA
REC
ECM
(Event Collect Manager)
tDCP
TCE
DCM
(Data Collect Manager)
ECE
ACE
CDM
RCE
Message
Router
PDM
Persistence Data Manager
IMDG
Reference Info
Meta Data
NG-SO (NextGen Service Orchestration – BW Based)
EDP
(Event Driven Platform)
PDM
Persistence Data Manager
Master DB
Reference
Meta Data
EMS
#1
EMS
#2
EMS
#N
CEIM
(Channel & Equipment
Information Manager)
MSM
(Messaging Service
Manager)
EMS
FDC
(Fault & Detect Classification)
RAS
(Rest API Service)
TSM
(Task Schedule Manager)
IEN
(Internal Event Notifier)
…
External Messaging Service (FTL/EMS/KAFKA)
Data Platform
Digital Platform
EMS
so-message
so-message
so-message
so-message
data-operation
data-operation
event-message
event-message
event-message
event-message
Next-Stage
KAFKA
FTL
ETL
EMS
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
APC
(Application Process Control)
RMS
(Recipe
Management
System)
IMDG
Event Messages
Mega Fab로 전환 시 중요한 포인트는 실시간 이벤트 메시지의 증가에 유연한 대처가 가능해야 한다.  Message Router는 SO의 CEIM이 제공하는 메시지 전달 경로 정보를 바탕으로 전송함으로써 메시지 증가에 맞춰 메시징 시스템을 유연하게 운영할 수 있다.
(※ 장비 4,000대 x 센서 데이터 10TPS x Trace Data 건당 10건 = 대략 400,000건 [Msg Size: 6K] EMS 구성 Multi Hosts–호스트 당 Single Instance 구성)
주요 서비스 구성도 (FDC 메시지 전달 중심)

## Slide 3
FAB#1
EAP-03
FAB#1
EAP-02
TCE-eqp#1
TCE App Server
(Data Collect Manager)
FAB#1
EAP-01
eqp #1
eqp #2
eqp #3
eqp #4
eqp #5
eqp #6
TCE-eqp#2
TCE-eqp#3
TCE-eqp#4
TCE-eqp#5
TCE-eqp6
.
.
.
eqp #1
eqp #2
FDC-EMS-#1
eqp #3
eqp #4
FDC-EMS-#2
eqp #5
eqp #6
FDC-EMS-#3
ECM-EMS#0
FDC-eqp#1
FDC-eqp#2
FDC-eqp#3
FDC-eqp#4
FDC-eqp#5
FDC-eqp6
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
MES#1
차세대 플롯폼의 메시징 서비스는 장비에서 발생한 모든 이벤트 메시지를 실시간 순서 보장하며 사용 시스템에 (FDC, MES) 전달하는 것을 1차 목표로 한다. 이렇게 전달된 이벤트 메시지는 각 시스템에서 처리하고 그 결과를 EAP 시스템을 통하여 장비를 제어하게 된다.
(To-Be 모델: 장비에서 발생한 모든 이벤트 메시시를 EAP가 EMS의 장비 별 큐에 넣어주는 것을 전제로 한다.)
※ Phase-I: ECM은 RV로부터 받은 메시지를 ECM을 통해서 EMS의 장비별 큐에 넣어준다.)
Next-APC/FDC/RMS 플랫폼 (To-Be: Bi-Directional Model)
alarm.evt.q
event.evt.q
recipe.evt.q
FTL #1
FDC Server or Cloud
Master DB
Reference Info
Meta Data
IMDG
Reference
Meta Data
Time-based Poller
EDP
KAFKA/FTL
Data Platform
Digital Platform
DW
이벤트 메시지
이력 데이터
Meta Data Manager
Persistence Data
Manager
Service Management
Portal
FDC2EMS-#1
CONTROL-EMS
Interlock message
MES-EAP-#1
REPLY-EMS
EQP#1
EQP#2
EQP#3
EQP#4
EQP#5
EQP#6
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
관리자

## Slide 4
FDC
ECM
FAB#1
EAP-03
FAB#1
EAP-02
SWN-DCM
(Data Collect Manager)
FAB#1
EAP-01
Q.EQ{.#1
Q.EQP. #2
Q.EQP.#3
Q.EQP.#n
TCE-eqp#1
TCE-eqp#2
TCE-eqp#3
TCE-eqp#n
.
.
.
Q.EQP.#1
Q.EQP.#2
FDC-EMS-#1
Q.EQP.#3
Q.EQP.#n
FDC-EMS-#2
ECM-EMS#0
FDC-eqp#1
FDC-eqp#2
FDC-eqp#3
FDC-eqp#n
MES#1
메시징 미들웨어는 요구 사항에 따라 하이브리드 방식을 적용한다. 순차 보장 요건의 경우 시스템 구성 편의성, 향후 확장성 등을 고려하여 EMS를 적용하며, Request/Reply, 1:N, Content Matcher 등의 요건을 동시에 충족하기 위해서는 FTL 적용한다. 현재 시스템 구성 상 RV와의 연계성으로 ECM에서 수신 처리 후 EMS를 통해 기타 서비스에 메시지를 전달한다.
※ 향후 To-Be 모델: EAP  EMS 장비 당 큐로 이벤트 메시지를 직접 전달하는 구조로 설계
Next-APC/FDC/RMS 플랫폼 (To-Be: Bi-Directional Model)
S.RECIPE.EVT
S.EVENT.EVT
S.ALARM.EVT
RMS-FTL #1
RMS
Persistence Data
Manager
Interlock message
Q.MES2EAP-#1
MES-EMS#1
EQP#1
EQP#2
EQP#3
EQP#4
EQP#5
EQP#n
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
Msg Recv
Msg Send
Msg Revc
Q.EQP.#1
Q.EQP.#2
Q.EQP.#3
Q.EQP.#n
.
.
.
MES-EMS#0
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
Msg Send
Msg Request
Lot Reserved-Cancel Event
REQ/REP-FTL #1
S.ASYNC.REQ
S.SYNC.REQ
Meta Data Manager
(Master/Context/System)
Msg Reply
Async Request (Non-blocking 방식)
Sync Request-Reply (Blocking 방식)
MES-eqp#1
MEQ-eqp#2
MES-eqp#3
MES-eqp#n
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
Msg Send
메시지 서비스 유형
Msg Recv
Msg Recv
Msg Recv
RV
EMS
FTL
MES-EMS#1
Q.FDC2MES-#1
Lot Reserved-Cancel Event

## Slide 5
NEESP 플랫폼 서비스 구성 요소
NEESP-SO Service Orchestration
서비스 구성도 NEESP-SO Service Orchestration & BPU Business Process Unit
EMS
R
E
S
T
A
P
I
A
P
I
G
A
T
E
W
A
Y
PDM Persistence Data Manager
MDM
Meta Data Manager
MR Message Router (outbound)
EMS Channel
FTL Channel
Kafka Channel
Pulsar Channel
DBLM
Dynamic Business Logic Manager
LM Log Manager
CM configuration Manager
FTL
Kafka
Pulsar
CEIM Channel & Equipment Information Manager
Master DB
Mater Data
(Eqp / Sensor)
API
Gateway
RDBMS
Context Data
(Eqp, Lot, Wafer)
System Data
IMDG
Context Data
(Eqp/Lot/Wafer)
Master Data
(Eqp/Sensor)
RAS Rest API Service
MSM Message Service Manager
SM Service Monitor
TSM Task Schedule Manager
MR Message Router (Inbound)
EMS Channel
FTL Channel
Kafka Channel
Pulsar Channel
Monitor
System Administrator
Master Data
Context Data
System Data
EMS
FTL
Kafka
Pulsar
ActiveSpace Session
Database Connection
Http Request
Service Manager
Message Order
Exactly Once
Broker/Brokerless
Request-Reply
NEESP-SO & BPU는 장비에서 발생하는 실시간 이벤트 메시지를 순차 보장하며, 지연 없이 전달하는 것을 핵심 목표로 한다. 또한 향후 증가할 이벤트 메시지에 대해 처리를 위한 유연한 확장성을 제공하야 한다. NEESP-SO와 BPU는 이런 요건을 충족하기 위한 최소한의 구성 요소이다.
(※ 서비스 오케스트레이션과 비즈니스 프로세스의 분리)

## Slide 6
컴포넌트 명 | 설명
CEIM (Channel & Equipment Information Manager) 채널 및 장비 정보 관리자 | CEIM은 실시간 이벤트 메시지 생성 주체인 장비와 메시지 전달에 필요한 채널 정보를 관리한다. 각 서비스는 CEIM이 제공하는 장비 별 메시지 라우팅 정보를 기반으로 메시지를 전달한다.
MSM (Messaging Service Manager) 메시징 미들웨어 정보 및 상태 관리 | MSM은 Next eESP 서비스에 필요한 메시징 미들웨어에 대한 정보 및 상태 관리를 수행한다. 서비스에 요청 시 Rest API 서비스를 통해 관련 정보를 제공한다.
RAS (Rest API Service) 제어 혹은 정보 조회 요청 처리 | RAS는 서비스 오케스트레이션에 필요한 제어 혹은 조회 요청을 Rest API 형식으로 제공해준다. 예 채널 및 장비 정보 조회 혹은 메시지 라우팅 정보의 업데이트와 같은 요청을 수행한다.
TSM (Task Schedule Manager) 주기적 실행이 필요한 작업 관리 및 실행 | TSM은 서비스 오케스트레이션을 수행하는데 필요한 주기적인 작업 목록을 관리하고 해당 시점에 작업 수행을 요청하는 기능을 수행한다. 예) 메시지 미들웨어 상태 정보 체크
IEN (Internal Event Notifier) 서비스 오케스트레이션 이벤트 공지 | IEN은 서비스 오케스트레이션 수행 중 발생하는 이벤트를 필요한 서비스에 공지해주는 기능을 수행한다. 예로써 신규 장비 추가 시 큐 생성 후 처리를 결과를 실행자(ECM-executor) 에 알려준다.
Message Router CEIM 제공 메시지 경로에 따라 전송 | Message Router는 CEIM으로 부터 받은 메시징 전송 경로를 기반으로 해당 메시징 미들웨어 세션을 형성 유지하며, 수신 후 가공 처리(XML  JSON 또는 Tool Data  Trace Data)를 해당 정보 기반으로 전달한다.
PDM (Persistence Data Manager) 데이터 작업 수행 및 정보 저장 관리 | PDM은 각 서비스에서 외부 저장 공간에 접근하기 위한 채널을 관리하며, 일반적인 데이터 관련 오퍼레이션을 수행한다. ECM의 경우 RV에서 수신한 실시간 이벤트 메시지를 IMDG(ActiveSpaces)와 Master DB(RDBMS)에 저장한다.
장비 추가 시 수동 관리 요소를 최소화 하고 동적인 확장을 지원하기 위하여 플랫폼 서비스 주요 콤포넌트들은 아래와 같은 기능들을 수행한다. 특히 CEIM과 Message Router는 늘어나는 메시지 처리 부하를 분산하는 기능을 담당하며, PDM은 프로세스 내부와 외부 데이터 소스 간의 데이터 처리 작업을 수행한다.
Next-APC/FDC/RMS 플랫폼 및 서비스 주요 컴포넌트 기능 설명
※ 상기 서비스 주요 컴포넌트는 MVP 개발 과정을 통해 세부적 기능이 추가 혹은 삭제되어질 수 있다.

## Slide 7
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
TCE-eqp#1
TCE App Server
(Data Collect Manager)
Message Filter
Rule-based
IMDG
Reference Info
Meta Data
Master DB
Reference
Meta Data
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
Meta Data Manager
Time-based Poller
Put Event
Listener
Message
Filtering
Rules
Message
Routing
Rules
Time-based Poller
EQP ID check
Message
Type Check
eqp #1
eqp #2
eqp #3
eqp #4
eqp #5
eqp #6
eqp #7
eqp #8
eqp #9
alarm.evt.q
event.evt.q
recipe.evt.q
TCE-eqp#2
TCE-eqp#3
TCE-eqp7
TCE-eqp#8
TCE-eqp#4
TCE-eqp#5
TCE-eqp6
ACE-eqp#1
ACE App Server
(Data Collect Manager)
Message
Router
ACE-eqp#2
ACE-eqp#3
TCE-eqp#9
Message Selector
EQP ID based
.
.
.
eqp #1
eqp #2
DCM-EMS-#1
eqp #3
eqp #4
DCM-EMS-#2
eqp #5
eqp #6
DCM-EMS-#3
eqp #7
eqp #8
DCM-EMS-#4
eqp #9
eqp #N
DCM-EMS-#N
ECM-EMS#0
ECM-EMS #1
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
FDC-eqp#1
FDC-eqp#2
FDC-eqp#3
FDC-eqp7
FDC-eqp#8
FDC-eqp#4
FDC-eqp#5
FDC-eqp6
FDC-eqp#9
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
.
.
.
Meta Data Manager
EMS는 Active-Standby 방식으로 FT가 구성되며, 메시지 순차 처리 보장을 위하여 장비당 큐를 가져간다. 또한 메시지 유실을 방지하기 위하여 Persistence 모드로 동작하기에 단일 메시지 사이즈(예상: 6K)와 초당 처리해야 하는 양의 증가에 따라 인스턴스(호스트당 1개)를 분리 운영한다.
Next-APC/FDC/RMS 플랫폼 (EMS 모델)

## Slide 8
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
TCE-eqp#1
TCE App Server
(Data Collect Manager)
Message Filter
Rule-based
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
Meta Data Manager
Time-based Poller
Put Event
Listener
Message
Filtering
Rules
Message
Routing
Rules
EQP ID check
Message
Type Check
eqp #1
eqp #2
eqp #3
eqp #4
eqp #5
eqp #6
eqp #7
eqp #8
eqp #9
alarm.evt.q
event.evt.q
recipe.evt.q
TCE-eqp#2
TCE-eqp#3
TCE-eqp7
TCE-eqp#8
TCE-eqp#4
TCE-eqp#5
TCE-eqp6
ACE-eqp#1
ACE App Server
(Data Collect Manager)
Message
Router
ACE-eqp#2
ACE-eqp#3
TCE-eqp#9
Contents
Matcher
.
.
.
eqp #1
eqp #2
FDC-FTL-#1
eqp #3
eqp #4
FDC-FTL-#2
eqp #5
eqp #6
FDC-FTL-#3
eqp #7
eqp #8
FDC-FTL-#4
eqp #9
eqp #N
FDC-EMS-#N
TCE-ㄹFTL-#1
AER-EMS-#1
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
FDC-eqp#1
FDC-eqp#2
FDC-eqp#3
FDC-eqp7
FDC-eqp#8
FDC-eqp#4
FDC-eqp#5
FDC-eqp6
FDC-eqp#9
FTL recv
FTL recv
FTL recv
FTL recv
FTL recv
FTL recv
FTL recv
FTL recv
FTL recv
.
.
.
Meta Data Manager
FTL Primary Realm Service-#1
IMDG
Reference Info
Meta Data
Master DB
Reference
Meta Data
Time-based Poller
FTL은 Primary-Auxiliary 모델로 Primary는 Realm Service만을 제공하고, 실질적인 메시지 처리는 Auxiliary의 Persistence 클러스터가 수행한다. 해당 모델의 장점은 메시지 증가에 맞춰 Aux. 클러스터만 증가시켜 대응할 수 있다는 점이며, 주 단점은 Pri. 클러스터 다운시 서비스가 중단된다는 점이다. (Primary 클러스터 구성 시 안정성 우선)
Next-APC/FDC/RMS 플랫폼 (FTL 모델)

## Slide 9
비즈니스 로직
Trace Data Collect Executor
비즈니스 로직
Trace Data Collect Executor
BPU-DCM
Business Process
비즈니스 로직
Trace Data Collect Executor
Ref & Meta Data
Artifact Repository
Dynamic Business Logic Manager
EMS
RV
EMS
FTL
Persistence Data Manager
차세대 동적 서비스 지원 요건을 충족시키기 위하여 BPU는 BW 기반의 주요 구성요소를 커스텀 액티비티 개발이 포함된다. 특히 IMDG 혹은 DB 에 있는 기준 및 메타 정보를 이용하여 비즈니스 요건 처리 및 결과 메시지 전달을 동적으로 수행한다. 주요 구성 요소들은 저장 혹은 조회 등의 네트웍 혹은 후속 서비스 시스템의 성능 영향을 최소화하기 위하여 메시지 순차 보장을 전제로 최대한 비동기 방식 적용 목표로 설계한다.
(※ Log Manager: Queue 기반으로 한 개 트랜잭션에 대한 로그 정보를 누적 후 트랜잭션 완료 후 외부 시스템에 전달)
Next-APC/FDC/RMS - Business Process Unit (BPU) 핵심 서비스 구성 요소
FTL
KAFKA
IMDG
Reference Info
Meta Data
Master DB
Reference
Meta Data
DW & Hadoop
Event Messages
장기 이력 데이터
Raw Data
Message Router
KAFKA
FTL
EMS
File System
Business Logic
Data
Log
Log Manager
Activator
(Start-up & Shutdown)
Meta Data Manager
Application & Service Controller
API Gateway/EMS
IMDG
Event Messages
단기 이력 데이터
Message Receiver

## Slide 10
CEIM은 SO(Service Orchestration)의 핵심 기능요소로 EAP로부터 유입되는 실시간 장비 이벤트를 처리하기 위하여 메시지 전달 경로 및 처리에 필요한 프로세스(예: DCM의 TCE)를 생성하고 할당 관리하는 기능을 제공한다.
CEIM (Channel & Equipment Information Manager)
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
RV-Port based ECM (Event Collect Manager) –
TCE-eqp#1
TCE App Server
(Data Collect Manager)
Message Filter
Rule-based
IMDG
Reference Info
Meta Data
Master DB
Reference
Meta Data
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
Meta Data Manager
Time-based Poller
Put Event
Listener
Message
Filtering
Rules
Message
Routing
Rules
Time-based Poller
EQP ID check
Message
Type Check
eqp #1
eqp #2
eqp #3
eqp #4
eqp #5
eqp #6
eqp #7
eqp #8
eqp #9
TCE-eqp#2
TCE-eqp#3
TCE-eqp7
TCE-eqp#8
TCE-eqp#4
TCE-eqp#5
TCE-eqp6
TCE-eqp#9
.
.
.
eqp #1
eqp #2
DCM-EMS-#1
eqp #3
eqp #4
DCM-EMS-#2
eqp #5
eqp #6
DCM-EMS-#3
eqp #7
eqp #8
DCM-EMS-#4
eqp #9
eqp #N
DCM-EMS-#N
ECM-EMS#0
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
FDC-eqp#1
FDC-eqp#2
FDC-eqp#3
FDC-eqp7
FDC-eqp#8
FDC-eqp#4
FDC-eqp#5
FDC-eqp6
FDC-eqp#9
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
EMS recv
.
.
.
Meta Data Manager
NG-SO (NextGen Service Orchestration – BW Based)
CEIM
(Channel & Equipment Information Manager)
EAP #1
EQP1-EVT MSG
장비 Queue 생성 메시지
장비별 메시지 라우팅 정보
신규 장비 프로세스 생성
신규 장비 프로세스 생성
장비 Queue 생성 메시지

## Slide 11
BPU
DBLM은 BPU(Business Process Unit) 내에서 서비스 수행에 필요한 커스텀 자바 라이브러리를 동적으로 적재하고 관리한다. 라이브러리 적재 시점은 크게 Application 기동 시점과 Runtime 중 외부 요청 시점으로 구분된다. 실행 중 동적 적재는 외부 사용자가 ASC(Application & Service Controller)에 Rest API 혹은 EMS와 같은 메시징 서비스를 통하여 이루어진다.
(※ Application 제어를 위한 ASC와의 프로토콜은 MVP 모델 검증 기간 시 EMS 만을 고려)
Rest API: Application Server 단위 제어 가능 / EMS: 동시에 모든 Application Server를 제어 가능 (단, 개별 제어가 필요할 때는 Rest API 활용 고려)
DBLM (Dynamic Business Logic Manager)
비즈니스 로직
Trace Data Collect Executor
비즈니스 로직
Trace Data Collect Executor
Business Process
비즈니스 로직
Trace Data Collect Executor
Ref & Meta Data
Artifact Repositoryㄴ
Dynamic Business Logic Manager
Persistence Data Manager
Log Manager
Activator
(Start-up & Shutdown)
Meta Data Manager
Application & Service Controller
API Gateway/ EMS
Message Receiver
Master DB
Business Logic
File System
Business Logic
EMS

## Slide 12
Meta Data Manager
MDM은 실시간 이벤트 메시지 처리에 필요한 기준 정보, 메타 정보(예: 적재 대상 라이브러리 명, 메시지 형식), 메시지 필터링 및 라우팅 룰과 같은 데이터를 저장 관리한다. 또한, 이벤트 프로세스에서 메시지 가공 중 필요한 정보를 제공한다. 필요한 외부 데이터에 접근하기 위하여 PDM(Persistence Data Manager)에 요청하거나 Callback 형식으로 변경 발생 시 업데이트 받을 수 있다. (예: ActiveSpaces Put-Event-Listener)
(※ AS Put-Event-Listener는 기준 정보의 변경이 빈번하지 않는 경우에 효과적이며. 대량으로 잦은 변경이 발생하는 기준 정보의 경우 별도 성능 테스트 필요)
MDM (Meta Data Manager)
Persistence Data Manager
BPU (Business Process Unit)
Reference & Meta Data
Artifact Repository
EQP1-EVT MSG
EMS
EMS
FTL
KAFKA
TCE-eqp#1
eqp #1
ACE-eqp#1
ACE App Server
(Data Collect Manager)
Message
Router
ACE-eqp#2
ACE-eqp#3
Contents
Matcher
TCE App Server
(Data Collect Manager)
Meta Data Manager
LMS Legacy 로그 & 모니터 시스템 인터페이스
RMS
실시간 모니터링 시스템 연계
STARTER
RecvMsg
Process#1
DB Select
Process#3
AS Put
SendMsg
Confirm
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
Master DB
Reference
Meta Data
IMDG
Reference
Meta Data
Put-Event-Listener Manager
Put-Event-Listen Event Handler
MDM Configuration
Repository Access

## Slide 13
PDM은 외부 데이터 소스 연결 정보 관리 및 연결 객체 관리와 각 데이터 소스에 대한 CRUD 작업을 대행한다. 기준 정보 현행화(최신 데이터 유지)는 Time-Based Poller와 Put-Event-Listener 방식을 사용하여 외부 데이터 소스 변경을 확인 및 필요 요건에 따라 갱신한다.
(※ Put-Event-Listener는 IMDG(AS)에서만 적용 가능/ 구체적 정의 및 기능 요소는 MVP 프로젝트 진행에 따라 변경될 수 있다.)
PDM (Persistence Data Manager)
Persistence Data Manager
BPU (Business Process Unit)
Reference & Meta Data
Artifact Repository
Meta Data Manager
EQP1-EVT MSG
EMS
EMS
FTL
KAFKA
TCE-eqp#1
eqp #1
ACE-eqp#1
ACE App Server
(Data Collect Manager)
Message
Router
ACE-eqp#2
ACE-eqp#3
Contents
Matcher
TCE App Server
(Data Collect Manager)
Meta Data Manager
LMS Legacy 로그 & 모니터 시스템 인터페이스
RMS
실시간 모니터링 시스템 연계
STARTER
RecvMsg
Process#1
DB Select
Process#3
AS Put
SendMsg
Confirm
PDM Configuration
Connection Info
Message
Router
KAFKA
FTL
EMS
AS Connection
As-session
Database Connection Pool
JDBC
Put-Event-Listener Manager
Time-Based Poller
Master DB
Reference
Meta Data
IMDG
Reference
Meta Data
Data Operation Proxy
CRUD operations

## Slide 14
Log Manager
로그 관리자는 BPU(Business Process Unit) 내에서 각 처리 단계별 발생한 로그를 큐에 적재한 후 이벤트 처리 과정이 마무리된 시점에 로그 처리를 위한 메시징 서버(예: KAFKA 또는 FTL)에 전달한다. 핵심 포인트는 실시간 이벤트 메시지의 처리에 영향을 최소화하기 위하여 비동기 방식 동작한다. Runtime 중 분석을 필요한 정보 수집을 위하여 ASC(Application & Service Controller)를 통해서 로그 레벨을 조정할 수 있다.
(※ 기존의 LMS 시스템 (예: APM)과의 인터페이스 필요성과 실시간 모니터링을 위한 SB-LDM-SF 모델 적용 범위에 따라 설계 및 구현 방식이 변경 될 수 있다.)
LM (Log Manager)
** SB-LDM-SF: StreamBase-Liveview DataMart-Spotfire 적용 모델, KAFKA는 고객사의 요청이 있는 경우로 제한 – FTL 또는 EMS 사용
BPU (Business Process Unit)
Reference & Meta Data
Artifact Repository
Meta Data Manager
EQP1-EVT MSG
EMS
EMS
FTL
KAFKA
TCE-eqp#1
eqp #1
ACE-eqp#1
ACE App Server
(Data Collect Manager)
Message
Router
ACE-eqp#2
ACE-eqp#3
Contents
Matcher
TCE App Server
(Data Collect Manager)
Meta Data Manager
LMS Legacy 로그 & 모니터 시스템 인터페이스
RMS
실시간 모니터링 시스템 연계
STARTER
RecvMsg
Process#1
DB Select
Process#3
AS Put
SendMsg
Confirm
Log Configuration
Log On/Off
Log Mode: Sync/Async
KAFKA Connection Info
Log Publisher
KAFKA
TrxStart Log
EQP1.NEESPLogger
trxlog On/Off
syslog On/Off
Realtime On/Off (Sync/Async)
[eqp.trxlog.queue]
Eqp1.TrxStartLog.msg
TrxProc Log
TrxProc Log
TrxProc Log
TrxProc Log
Eqp1.trxProcLog
Eqp1.trxProcLog
Eqp1.trxEndLog
TrxEnd Log
Message Router
KAFKA
FTL
EMS
Publisher
Queue
Log Writer
로그 파일 생성기
File Storage
Syslog, Trxlog

## Slide 15
BPU
Message Router
Connection Manager
메시지 라우터의 핵심 기능은 장비에서 실시간 발생한 이벤트를 처리하고 난 결과물을 다음 시스템에 지연 없이 전달하는 것을 그 목적으로 한다. CEIM에서 가져온 전달 대상 메시징 서버 정보로 각 장비 별 세션을 생성-유지-관리하며, 최종적으로 프로세스의 결과물인 이벤트 메시지를 유형 (예: Trace Data)에 따라 지정된 메시징 서버에 전달한다. (strategy and observer pattern 적용)
(※ Phase-I MVP 단계에서 진행 중 발생하는 추가적인 요건은 설계에는 반영하나, 금번 프로젝트 단계에서는 MR은 최소 기능만을 구현한다.)
Message Router는 요구 성능 충족을 위하여 구현 중 일부 구성 요소 및 설계는 개발 과정에서 변경될 수 있다.
예) 단일 EMS Topic 기반 FDC, MES 메시지 전달 혹은 각각의 EMS (2개 인스턴스)에 두 번의 메시지 전달.
** 예상 문제 – 각각의 EMS 메시지 전달에 따른 두 번의 Send 발생: 결과적으로 처리 시간 및 네트웍 IO 증가 요인으로 작용
MR (Message Router)
EMS
FTL
KAFKA
KAFKA Connection
FTL Connection
EMS Connection
Ref & Meta Data
Artifact Repository
Meta Data Manager
Business Process
EQP1-EVT MSG
Message Receiver
EMS
※ 메시지 라우터에서 EMS만이 순차 보장 요건을 충족하며, KAFKA와 FTL의 경우 준실시간 요건으로 1:N Pub/Sub 전달 시 사용
KAFKA는 고객사 요청에 의해서만 사용하며, 팁코 메세징 서비스 계약한 경우에 한해서 기술 지원한다.
Session Manager
EQP.N.session
EQP.2 session
EQP.1 session
EQP.1.session Object
ems.session.send
ftl.session.publish
kafka.session.produce
TCE-eqp#1
eqp #1
ACE-eqp#1
ACE App Server
(Data Collect Manager)
Message
Router
ACE-eqp#2
ACE-eqp#3
Contents
Matcher
필요한 서버
TCE App Server
(Data Collect Manager)
Meta Data Manager
Data Archiver
메시지 저장: 파일 시스템
Data Loader
메시지 저장: 마스터 DB